## Tabelle1
c: ASSTOR
Berechnung Chlordioxid Konzentrationen
100 | = Eingabefeld Wassermenge in Liter
Stossdesinfektion
DOSIS ClO2 | 10000 | mg ClO2 pro Einheit (TAB oder Gebinde)
Wassermenge Liter | 100 | variabel Tank (Wasser)-Volumen
Effizienteste Konzentration(100mg ClO2/l) im Wasser | 100 | mg/l ClO2 (=Ergebnis)
Initial 100 mg/l ClO2 Hygienesicherheit über die Einwirkzeit
Einwirkzeit | 6 | Stunden gilt nur bei Stossdesinfektionen
Fortlaufende-Desinfektion
DOSIS ClO2 | 50 | mg ClO2 pro Einheit (TAB oder Gebinde)
Wassermenge Liter | 100 | variabel Tank (Wasser)-Volumen
Konzentration im Wasser | 0.5 | mg/l ClO2 (=Ergebnis)
Initial 1 mg von ASSTOR empfohlen / GW TVO=0,2mg/l
nur gelbe Felder zum Eintragen nutzen